附件3

《节水型产品通用技术条件》

意见反馈表

单位（盖章）：

产品领域：

联系人：

联系电话：

邮箱：

- 总体意见

| 序号 | 修改内容 | 理由 |
| --- | --- | --- |

- （纸幅不够，请附页）

- 具体意见

| 序号 | 修改内容 |  | 理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标准涉及节水产品的范围增加或减少。 | 示例：增加铸铁管及管件产品。 | 铸铁管及管件产品广泛应用于供水管网工程建设，其产品质量对减少管网漏损，提高用水效率具有重要作用。 |
|  |  | ...... | ..... |

- （纸幅不够，请附页）

| 序号 | 修改内容 |  | 理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 规范性引用文件增加或删除。 | 示例：增加GB 25501-2019 水嘴水效限定值及水效等级。 | 该标准对水嘴产品的用水效率进行了强制性规定，能够保障水嘴产品用水效率的提升。 |
|  |  | ...... | ..... |

- （纸幅不够，请附页）

| 序号 | 修改内容 |  | 理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 术语和定义增加或删除。 | 示例：增加节水型净水机的定义。 | 净水机产品种类和规格型号众多，需对节水型净水机进行定义。 |
|  |  | ...... | ..... |

- （纸幅不够，请附页）

| 序号 | 修改内容 |  | 理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 产品的评价指标要求增加或减少。 | 示例：增加给水用聚乙烯（PE）管材中系统适用性要求。 | 除产品本身质量外，PE管材管件连接失效是造成供水管网漏损的重要原因，因此建议依据GB/T 13663.2-2018 6.8条款增加系统适用性要求。 |
|  |  | ...... | ..... |

- （纸幅不够，请附页）